ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ   директора

Калинопільського

ЦРД "Сонечко"

01.09.2025  №57/АГ

План заходів

щодо забезпечення пожежної безпеки

у Калинопільському центрі розвитку дитини "Сонечко"

на 2025/2026 навчальний рік

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання |  | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати з педагогічним колективом та технічним персоналом вивчення наказу МОН України від 15.08.2016 №974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти Україні", інших нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки, електробезпеки | Вересень, лютий |  | Завідувач господарства Вихователь-методист |  |
| 2. | Організувати проходження працівниками навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки згідно наказу директора (періодичності проведення) | Вересень-жовтень Серпень, лютий |  | Завідувач господарства |  |
| 3. | Своєчасно проводити перевірку стану димоходів, ремонт, очищення від сажі перед початком, а також протягом усього опалювального сезону | Перед початком і протягом опалювального сезону |  | Оператор котельні |  |
| 4. | Заборонити використання для опалення приміщень електронагрівальні прилади, електрокаміни тощо, непередбачені проектною документацією | Жовтень - квітень |  | Завідувач господарства |  |
| 5. | Заборонити використання відкритого вогню, тютюнопаління у приміщеннях і на території закладу (окрім спеціально відведених для цього місць) | Постійно |  | Директор |  |
| 6. | Забезпечити відключення електроустановок та електроприладів (крім холодильників) у всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення робіт замикаються і не контролюються | Постійно |  | Завідувач господарства |  |
| 7. | Забезпечувати своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки (приписами ДСНС), органами виконавчої влади, прийнятих в межах їх компетенції | Протягом навчального року |  | Директор Завідувач господарства |  |
| 8. | Здійснювати аналіз стану протипожежного захисту закладу освіти. Розглядати щоквартально на нарадах стан протипожежного захисту закладу освіти з прийняттям відповідних рішень | Щоквартально |  | Завідувач господарства |  |
| 9. | Провести перевірку відповідності систем протипожежного захисту (СПЗ) до вимог ДБН В,2,5-56:2014. |  | До початку нового навчального року |  | Відповідальний за пожежну безпеку |
| 10. | Встановити протипожежний режим у ЗДО. Призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту закладів освіти, безпечну експлуатацію та технічний стан електрогосподарств. |  | Вересень |  | Директор |
| 11. | Поновити (відкоригувати) інструкції з пожежної безпеки, плани (схеми) евакуації учасників освітнього процесу, іншу документацію з пожежної безпеки, куточки з пожежної безпеки тощо. |  | До 01.10.2025 |  | Завідувач господарства Вихователь-методист |
| 12. | Організувати зустріч дошкільників з працівниками пожежно-рятувальної служби – Тиждень протипожежної безпеки "Вогонь – небезпека" Організувати проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності "Безпека понад усе" Тижня безпеки дитини Організувати проведення об'єктового тренування |  | Лютий Листопад Травень |  | Завідувач господарства Вихователь-методист |
| 13. | Забезпечити заклад освіти первинними засобами пожежогасіння відповідно до встановлених норм (здійснити огляд та технічне обслуговування наявних вогнегасників). |  | У терміни, встановлені приписами ДСНС, чинними норматив- ними документами |  | Завідувач господарства |
| 14. | Забезпечити безперешкодний доступ до евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, сходів, пожежних гідрантів та водойм, утримувати їх в належному стані. |  | Серпень |  | Відповідальний за пожежну безпеку |
| 15. | Організувати просвітницьку роботу з вихованцями та їх батьками, педагогічним колективом, технічним персоналом, спрямовану на запобігання виникненню пожеж від дитячих пустощів з вогнем. |  | За планом |  | Вихователі Вихователь-методист |
| 16. | Провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) протипожежного та технічного стану приміщень, будівель, підвалів та території ЗДО. Провести перевірку стану внутрішнього і зовнішнього водопостачання, а також забезпечення приміщень об’єктів необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, стану евакуаційних виходів, комплектацію пожежних щитів. |  | До початку навчального року |  | Відповідальний за пожежну безпеку |
| 17. | Здійснювати профілактичні ремонти і огляд електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання. | До початку опалювального сезону |  | Завідувач господарства |  |
| 18. | Забезпечити очищення службових, складських та господарських приміщень і території, підвалів від горючих матеріалів. Заборонити спалювання сміття та відходів на території закладу. їх утилізацію здійснювати згідно з визначеним порядком та в спеціально відведених для цього місцях. | Вересень 2025, квітень 2026 |  | Завідувач господарства |  |
| 19. | Забезпечити працюючий персонал засобами індивідуального захисту, а всіх учасників освітнього процесу ватно-марлевими пов’язками. | Вересень |  | Завідувач господарства |  |
| 20. | Проведення ревізії справності електророзеток у службових приміщеннях, рекреаціях, приміщеннях закладу, маркування електророзеток | Щомісячно |  | Завідувач господарства |  |
| 24. | Передбачити кошти на виконання протипожежних заходів на 2026 рік. Подати клопотання на виконання недоліків, зазначених за результатами комісійного обстеження представниками Звенигородського районного управління ГУДСНС України у Черкаській області: - проведення ремонтних робіт пожежного водоймища; - проведення ремонту внутрішнього пожежного водогону. | До 20.09.2025 |  | Директор |  |
| 25. | Забезпечити проведення контролю щодо експлуатації системи пожежної сигналізації, дотриманням графіка перевірок системи пожежної сигналізації у ЗДО з відміткою у журналі | Щомісячно |  | Завідувач господарства |  |